Na zmäkčenie chôdze po nášľapných vrstvách nasucho kladených podlahových krytín, pričom je dosiahnutá hladina kročajového útlmu ΔLW=18dB pri páse hrúbky 2 a 3mm, 23dB pri páse hrúbky 5mm. Pomocou pásu je možné vyrovnať drobné nerovnosti podlahovej plochy. Pásy sa pokladajú priamo na podklad tesne vedľa seba. Zabráneniu vzájomného pohybu sa docieli prelepením páskou v mieste presahu. Pásy sú vyrobené z penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou. Pri pokládke podláh nad nevykurovanými priestormi (pivnice, garáže, priechody) sa vďaka pásom zmiernia tepelné straty. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ=0,038 W/mK.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Balenie

| obj. číslo | šírka (m) x dĺžka (m) | hrúbka (mm) | počet ks v balení | farba | EAN | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B9100PA | 1 x 100 | 2 | voľne | biela | 8595100119810 | Na objednávku |
| B9101PA | 1 x 25 | 2 | voľne | biela | 8595100119827 | Na objednávku |
| B9102PA | 1 x 100 | 3 | voľne | biela | 8595100119834 | Na objednávku |
| B9103PA | 1 x 25 | 3 | voľne | biela | 8595100119841 | Na objednávku |
| B9104PA | 1,1 x 100 | 5 | voľne | biela | 8595100123954 | Na objednávku |