Slúži k zaústeniu guľatého kanála do konštrukcie v miestach prestupov.

### Balenie

| obj. číslo | typ | materiál | počet ks v balení | rozmery | farba | EAN | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VE1196 | Ø100 | ABS | 60 ks | Ø1-otvor priechodzí Ø 104mm, Ø2-otvor upevnenia Ø3,6mm, A-150mm, B-134mm, C-133mm, D-118mm | biela | 8595100148674 |  |
| VE11861 | Ø125 | ABS | 60 ks | Ø1-otvor priechodzí Ø 129mm, Ø2-otvor upevnenia Ø3,6mm, A-167mm, B-161mm, C-150mm, D-144mm | biela |  | Novinka |