Doplnkový prvok ventilačného systému. V okamihu nečinnosti systému klapka uzavrie ventilačný systém gravitáciou.

### Balenie

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **materiál** | **počet ks v balení** | **rozmery** | **farba** | **EAN** | **poznámka** |
| VE1197 | Ø100 | ABS | 15 ks | Ø100 mm | biela | 8595100148681 |  |
| VE11971 | Ø125 | ABS | 15 ks | Ø125 mm | biela |  | Novinka |
| VE11972 | Ø150 | ABS | 15 ks | Ø150 mm | biela |  | Novinka |